采购需求调查响应文件

项目名称:佛山市三水区人民医院合同能源管理项目

响应供应商：    （加盖公章）

联系人：

联系电话：

响应日期：   年  月  日

目 录

一、响应供应商资质文件	3

二、采购需求调查响应	4

三、针对附件《采购需求书》提出建议	7

四、相关产业发展	8

五、市场供给	9

六、同类采购项目历史成交信息（如有）	10

七、其他	11

备注：

1.供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加。

2.采购需求调查响应文件须提供纸质版一式二份，电子版一份（可编辑的WORD版)。

一、响应供应商资质文件

- 1、营业执照

- 2、本公司为保证本项目实施具有以下资质证书（如改造工程施工、运维等工作内容所需资质）：

- 3、本公司具备的相关体系认证证书：

- 4、本公司如参与本项目投标

- 计划组成联合体，联合体家数：       家

- 不组成联合体，可以独立完成本项目工作

- 5、其他与本项目相关的资质，如知识产权、荣誉奖励

- 采购需求调查响应

（一）、基本指标响应

| 序号 | 项目 | 供应商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托管服务费最高限价折扣率 | % | 取值应在0-100%之间 |
| 2 | 医院综合节能率 | % | / |
| 3 | 中央空调制冷机房全年平均运行能效比EERao |  | / |
| 4 | 改造期 | 个月 | 不大于12个月 |
| 5 | 无形资产产生的效益，医院与托管服务单位分享比例 | % ： % | 医院比例不得低于50% |

（二）、改造内容响应

供应商应在指定改造内容的基础上，提出其他节能改造内容的合理建议或方案：

| 序号 | 改造项目 | 拟改造内容 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源管理系统 | 能源可视化监管平台,包括新增智能电表不低于389个，新增智能水表不低于10个,实现对各科室的能耗数据的实时采集、存储、统计、分析及可视化展示功能 |  |
| 2 | 中央空调冷站节能改造 | 更换1-2台400RT（或以上）高效变频冷水机组、2台冷冻水泵、2台冷却水泵、增加2套变频控制柜（实现对2台冷冻泵和2台冷却泵变频控制）以及群控系统 |  |
| 3 | 手术室、ICU空调节能改造 | 手术室更换2台高效风冷热泵机组； ICU洁净空调优化（2004年国灵空调） |  |
| 4 | 分体空调更换 | 老旧分体空调更换为一级能效空调，医院使用10年以上的分体空调696台，2017年后安装的分体空调284台。更换一级能效空调不低于696台 |  |
| 5 | 分体空调和多联机空调智慧控制 | 对医院980台分体空调和6套多联机空调系统进行智慧控制，可实现温度、风速和模式控制，防止门诊和病房设定过低的温度，以及下班关空调。血透一区多联机空调更换为一级能效空调 |  |
| 6 | 生活水泵 | 拆除原Y系列国家明令淘汰落后电机，更换2台生活水泵 |  |
| 7 | 照明分区分组控制 | 建立照明灯具设备台账；分批更换高效LED及太阳能路灯；按区域的不同功能分区分组集中控制；走廊、电梯厅、候诊区等区域安装智能控制面板、红外/微波感应传感器，靠窗区域安装照度传感器；建设照明集中管理平台，实现远程监控、定时开关、场景模式切换 |  |
| 8 | 绿色能源建设 | 在门诊楼、科研楼和医技楼屋顶安装540kW或以上的光伏系统 |  |
| 9 | 其他改造 | 各供应商根据自身的技术优势，结合医院现状提出更多的节能降耗技术改造，如热水系统改造、尾水回收、电梯势能回收等技术。 |  |
| 9.1 |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 改造总投资合计 |  |  |  |

（三）、运维范围响应

本项目托管运维范围包括：高低压配电系统（半包，范围到低压配电柜出线端子为止）、生活供水系统（全包）、中央空调系统（含净化空调，其中净化区域高中低效过滤器由采购人负责提供）、分体空调、多联机空调系统（包含医院存量原有全部空调设备 + 本项目中标人投资改造更新后的空调设备）、照明系统及能源监控平台（本项目新设）等（最低包含所有空调系统、照明系统、智慧系统以及由供应商提供的内容）。
    供应商根据本项目状况扩展托管范围，并填报下表（全部运维范围逐项填写），总费用不超过91.2万元：

| 序号 | 运维项目 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  |  |

（四）、运维人员配置

供应商根据本项目采购需求提供人员配置建议，填写下表：

| 序号 | 人员类别 | 专业 | 职称 | 工作年限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

三、针对附件《采购需求书》提出建议

供应商针对《采购需求书》全部内容提出合理建议

| 序号 | 原采购需求条款 | 供应商建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商可针对本项目采购需求调查公告附件《采购需求书》内容提出适当建议。

四、相关产业发展

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

五、市场供给

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

六、同类采购项目历史成交信息（如有）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 合作期限 | 项目实施模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：相关证明资料附后，如中标通知书，中标公告等。

七、其他

内容、格式自拟。

响应供应商：    （加盖公章）

日期：2026年  月  日